**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изготовление**

**УСТРОЙСТВА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА (АВР)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Исполнение (отметить)*** | *Напольное* *[ ]  Навесное* *[ ]  Встраиваемое* *[ ]*  |
| ***Желаемые габариты*** |       |
| ***Управление АВР*** ***(указать приоритет ввода в авт режиме, необходимость ручного режима)*** | ***Приоритет ввода****в авт. режиме (с секционированием приоритета нет )* | *Ручной режим* | ***[ ]***  |
| *Без приоритета*  | *1-го ввода*  | *2-го ввода* |  | *Секционирование* |
| ***[ ]***  | ***[ ]***  | ***[ ]***  |  | ***[ ]***  |
| ***Количество вводов АВР*** | ***Два ввода*** ***[ ]  Один + ДГУ*** ***[ ]  Два ввода + ДГУ*** ***[ ]  Другое***  |
| ***Управление (контроллером или релейная схема)******Коммутирующий элемент****Оставьте пустые строки, если не знаете.*  | *Релейная схема* | **[ ]**  |  *Контактор* | *[ ]*  | *Моторный привод* | ***[ ]***  |
| *Контроллер* | **[ ]**  |
| ***Управление ДГУ (сухой контакт)*** | ПУСК - замкнутый контакт СТОП - разомкнут |       | ПУСК - серия импульсов СТОП - разомкнут |       |
| ***Напряжение АВР (Вольт), Род тока, число фаз*** | Величина напряжения  В,Род тока       (перемен или пост) | Количество 1 фаза [ ]  или 3 фазы [ ]  |
| ***Номинальный ток АВР, (А)*** |       |
| ***Аппараты на вводных линиях*** | Автоматический выключатель |  Да [ ]  Нет [ ]  | Рубильник |  Да [ ]  Нет [ ]  |
| ***Аппарат на отходящей линии*** | Автоматический выключатель |  Да [ ]  Нет [ ]  | Рубильник | Да [ ]  Нет [ ]  |
| ***Ввод питающих кабелей (сверху/снизу)*** | Сверху [ ] Снизу [ ]  | Количество, тип и сечение подключаемых кабелей на каждый ввод |        |
| ***Ввод кабелей цепи нагрузки (сверху/снизу)*** | Сверху [ ] Снизу [ ]  | Количество, тип и сечение подключаемых кабелей |        |
| ***Необходимость учета электроэнергии*** | Тип счетчика, либо требования к нему |        |  Количество счетчиков(на какой ввод) |  |